## Содержание
Видеорегистраторы | Размер скидки, %
IP-видеорегистраторы
Гибридные видеорегистраторы
Видеокамеры
IP-Видеокамеры
AHD-Видеокамеры
Блоки питания
Сетевое оборудование
Прочее оборудование
СКУД
тел. отдела продаж:
8 (342) 220 31 80
тел. тех. отдела:
8-804-3333-177
г.Пермь, ул.Краснова 24/1
https://aks-sb.ru/

## IP-видеорегистраторы
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
код | IP-Видеорегистраторы Ожидается в ноябре
УТ000123429 | NVR-1/10 |  | 10 каналов, 10х4К (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 SATA 3.5" до 10Tб (в комплект не входит), 10/100 Мбит/с Ethernet порт, БП 2А в комплекте, облако Xmeye Функции аналитики*: Захват лица, Детекция транспорта* | 6700 | 6700
УТ000093644 | NVR-1/16 |  | 16 каналов, 16х8Мп (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 SATA 3.5" до 10Tб (в комплект не входит), 10/100 Мбит/с Ethernet порт, БП 3А в комплекте, облако Xmeye Функции аналитики*: Захват лица, Детекция транспорта* | 8850 | 8850
УТ000146627 | NVR-1/36 |  | 36 каналов, 36x4K (25 к/с), 36х1080Р (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+, аудио 1/1, 1 SATA 3.5" 1x14Tб (в комплект не входит), 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, БП 5А в комплекте, облако Xmeye Функции аналитики*: Захват лица, Детекция транспорта*, Пересечение периметра, Выход из области, Вторжение в область, Пересечение области. | 17100 | 17100
УТ000146628 | NVR-2/36 |  | 36 каналов, 36x4K (25 к/с), 36х1080Р (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+, аудио 1/1, 2 SATA 3.5" 2x14Tб (в комплект не входит), 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, БП 5А в комплекте, облако Xmeye Функции аналитики*: Захват лица, Детекция транспорта*, Пересечение периметра, Выход из области, Вторжение в область, Пересечение области. | 19500 | 19500
УТ000147842 | NVR-4/36 |  | 36 каналов, 36x4K (25 к/с), 36х1080Р (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+, аудио 1/1, тревога 16/4, 4 SATA 3.5" 4x14Tб (в комплект не входит), 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, вентилятор, БП 6А в комплекте, облако Xmeye Функции аналитики*: Захват лица, Детекция транспорта*, Пересечение периметра, Выход из области, Вторжение в область, Пересечение области. | 40000 | 40000
УТ000129042 | NVR-8/64 |  | 64 канала, 25 к/с: 64x8Mр, H.264/H.264+/H.265/H.265+, аудио 1/1, тревога 16/4, 8 SATA 3.5" 8x10Tб (в комплект не входит), 2*10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, вентилятор, встроенный БП, облако Xmeye Функции аналитики: Захват лица, Детекция транспорта*, Пересечение периметра, Выход из области, Вторжение в область, Пересечение области. | 95000 | 95000
IP-Видеорегистраторы с PoE
УТ000146626 | NVR-1/10 (4P) |  | 10 каналов, 10х4К до 25 к/с, H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 аудио вых., 4 PoE-порта, 1 SATA 3.5" до 10Tб (в комплект не входит), 4*10/100 Мбит/с PoE + 10/100 Мбит/с Ethernet порт, бюджет PoE 42Вт, облако XMeye, питание DC 52B, БП 1,25А в комплекте, передача PoE до 250 м. Функции аналитики*: Захват лица, Детекция транспорта* | 9990 | 9990
УТ000072790 | NVR-1/16 (8P) |  | 16 каналов, 16х4К до 25 к/с, H.264/H.264+/H.265/H.265+, 1 аудио вых., 8 PoE-портов, 1 SATA 3.5" до 10Tб (в комплект не входит), 8*10/100 Мбит/с PoE + 10/100 Мбит/с Ethernet порт, бюджет PoE 96Вт, облако XMeye, питание DC 52B, БП 2,3А в комплекте. Функции аналитики*: Захват лица, Пересечение периметра, Выход из области, Вторжение в область, Пересечение области. | 17050 | 17050

## Гибридные видеорегистраторы
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
код | AHD Видеорегистраторы
4
УТ000103381 | HVR-0405 (аудио 1 вх.1 вых.) |  | 4 канала, AHD/IP/CVBS/TVI/CVI, кодеки H.265X(H.264)/H.265/H.265+; 10/100 Мбит/с Ethernet порт; Только аналог: 4x5Mр (13 к/с), 8M-N (7 к/с); Аналог+IP: 4x5Mп (13 к/с) + 4x5Mп (25 к/с); Только IP: 16x5Mп (25 к/с), 16x1080P (25 к/с); аудио 1/1, облако XMeye, 1 SATA 3.5" до 14Tб (в комплект не входит), БП 3А в комплекте; Функции аналитики: Захват лица, детекция людей, детекция транспорта | 9460 | 9460
УТ000030435 | HVR-0405 |  | 4 канала, AHD/IP/CVBS/TVI/CVI, кодеки H.265X(H.264)/H.265/H.265+; 10/100 Мбит/с Ethernet порт; Только аналог: 4x5Mр (13 к/с), 8M-N (7 к/с); Аналог+IP: 4x5Mп (13 к/с) + 4x5Mп (25 к/с); Только IP: 16x5Mп (25 к/с), 16x1080P (25 к/с); аудио 4/1, облако XMeye, 1 SATA 3.5" до 14Tб (в комплект не входит), БП 3А в комплекте; Функции аналитики: Захват лица, детекция людей, детекция транспорта | 11605 | 11605
8
УТ000144059 | HVR-0805Np |  | 8 каналов, AHD/IP/CVBS/TVI/CVI/XVI, кодеки H.265, H.265+, H.265X(H.264). Только аналог: 8x5M-N (12к/с), Аналог+IP: 8x5M-N (12к/с) + 4x1080P (25к/с); Только IP: 16x5M (25к/с), 16х1080Р (25к/с); аудио 1/1, 1 SATA 3.5" до 14Tб (в комплект не входит), облачный сервис XMeye, БП 3А в комплекте. Пластиковый корпус. Функции аналитики*: Захват лица, детекция людей, детекция транспорта | 9400 | 9400
16
УТ000085153 | HVR-1605N |  | 16 каналов, AHD/IP/CVBS/TVI/CVI, кодеки H.265/H.265+/H.265X(H.264). Только аналог: 16х5M-N (6 к/с), 16х1080N (16 к/с); Аналог+IP: 16x5M-N + 4x1080P (25 к/с); Только IP: 16х1080P (25 к/с), 8х5M (25 к/с); Аудио 1/1, 1 SATA 3.5" до 14Тб (в комплект не входит), облако XMeye, БП 3А в комплекте, вентилятор. Функции аналитики: Захват лица, Детекция людей, Детекция автотранспорта | 17700 | 17700
УТ000034320 | HVR-1605 |  | 16 каналов, AHD/IP/CVBS/TVI/CVI, кодеки H.265/H.265+/H.265X(H.264). Только аналог: 16х8МП (4 к/с), 16x5Mп (6 к/с), 16x1080P (16 к/с); Аналог+IP: 16x8Mп (4 к/с) + 16x8Mп (25 к/с); Только IP: 16x8Mп (25 к/с), 16х5Мп (25 к/с); Аудио 2/1, 2 SATA 3.5" 2x14Тб (в комплект не входит), облако XMeye, вентилятор, БП 4А в комплекте. Функции аналитики: Захват лица, Детекция людей, Детекция автотранспорта | 29800 | 29800

## IP-Видеокамеры
|  | Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
IP камеры 2 Мегапикселя
| код | Купольные внутренние 2 МП
УТ000146629 |  | IP-202 FPM (3.6) 1H |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, CMOS, фиксированный объектив 3,6 мм, 1920 x 1080 (25 к/с), H.265/H.264, -20°C +50°C, подсветка до 20 м (3 ИК-диода с линзами), POE, встроенный микрофон. Материал корпуса - пластик. | 2926 | 2926
УТ000153866 |  | IP-202 FPM (2.8) 1H |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, 1920 x 1080 (25 к/с), H.265/H.264, -20°C +50°C, подсветка до 20 м (3 ИК-диода с линзами), POE, встроенный микрофон. Материал корпуса - пластик. | 2926 | 2926
УТ000147844 |  | IP-206 |  | Компактная IP камера с Wi-Fi, 2 MP, объектив 3,6 мм, облако Xmeye/ICSEE, микрофон и динамик, слот для карты памяти, материал корпуса - пластик. | 2640 | 2640
| УТ000132958 | IP-PT206 |  | Компактная поворотная IP видеокамера c разрешением 2 MP. Предназначена для круглосуточного внутреннего наблюдения, оснащена слотом для карт памяти micro SD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, микрофоном и динамиком для организации двусторонней связи. Обзор 350° и наклон 82° позволяет организовать панорамное наблюдение. Простота настройки и доступ к камерам из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом XMEYE, ICSEE, XMEYE PRO. | 3450 | 3450
| УТ000085146 | IP-201 FPA (2.8) 2 |  | Купольная внутренняя камера 2Мр, 1/2.8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 1920x1080 (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, - 10°C +50°C, подсветка до до 20 м (18 SMD-ИК диодов), POE, линейный аудиовход/выход RCA, облако XMeye. Функции аналитики*: Детекция лица**, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 7810 | 7810
| УТ000097916 | IP-201 VPA (2.8-12) 2 |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, 1/2.8" CMOS IMX307 Starvis, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 35-110°, 1920x1080 (25 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, - 10°C +50°C, подсветка до 15 м (15 ИК-диодов), линейный аудио вход формата RCA, POE. Функции аналитики: Захват лица**, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) * Полноценно функционирует с IP-видеорегистраторами на платформе XM | 10010 | 10010
Купольные уличные 2 МП
| УТ000085150 | IP-202 FPA (2.8) 2 |  | Уличная купольная камера 2 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 1920 x 1080 (25 к/с), H.265/H.265+/H.265X (H.264)/JPEG, -45°C +50°C, облако XMeye, подсветка до 25 м (18 SMD ИК-диодов), POE, линейный аудио вход формата RCA. Функции аналитики: Детекция лица**, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 8400 | 8400
Цилиндрические уличные 2 МП
УТ000146630 |  | IP-203 FPM (3.6) 1H |  | Цилиндрическая уличная камера 2 MP, CMOS, фиксированный объектив 3.6 мм, 1920 x 1080 (25 к/с), H.265/H.264, -20°C +50°C, подсветка до 20 м (4 ИК-диода с линзами), POE, встроенный микрофон. Материал корпуса - пластик | 3190 | 3190
УТ000153867 |  | IP-203 FPM (2.8) 1H |  | Цилиндрическая уличная камера 2 MP, CMOS, фиксированный объектив 2.8 мм, 1920 x 1080 (25 к/с), H.265/H.264, -20°C +50°C, подсветка до 20 м (4 ИК-диода с линзами), POE, встроенный микрофон. Материал корпуса - пластик | 3190 | 3190
| УТ000085151 | IP-203 FP (2.8) 2 |  | Цилиндрическая уличная камера 2 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX307 Starvis, H.265/H.265+/H.265X (H.264)/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 1920x1080 (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 35 м (4 ИК-диода с линзами), аудиовход формата RCA, POE, облако Xmeye Функции аналитики: Определение лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 8030 | 8030
| УТ000103568 | IP-203 VP (2.8-12) 2 |  | Цилиндрическая уличная камера 2 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX307 Starvis, H.265/H.265+/H.265X (H.264), вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм, угол обзора 95°-24.5°, 1920x1080 (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8 ИК-диодов с линзами), PoE, облако Xmeye, металлический корпус. Функции аналитики: Детекция лица**, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 11770 | 11770
IP камеры 3 Мегапикселя
Купольные уличные 3 МП
| УТ000123431 | IP-302 FPM (2.8) 1 |  | Уличная купольная камера 3Мр, 1/2.8" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 3 Мп (20 к/с), 1920x1080 (20 к/с), облако Xmeye, IPEYE, -45°C +50°C, ИК-подсветка до 25 м, видимая подсветка до 10м, встроенный микрофон, металл/пластик Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 3800 | 3800
| УТ000130893 | IP-302 FPM (2.8) 1V |  | Уличная купольная камера 3 MP, 1/2.9" CMOS, H.264/H.265/H.265+, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 3 MP (25 к/с), 1920x1080 (25 к/с), облако VideoLink, -45°C +50°C, подсветка до 30 м (18 SMD ИК диодов), встроенный микрофон, металлический герметичный корпус. | 4800 | 4800
| код | Цилиндрические уличные 3 МП
| УТ000123436 | IP-303 FPM (2.8) 1 |  | Цилиндрическая уличная камера 3 MP, 1/2.8" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 3 MP (20 к/с), облако XMeye, IPEYE, -45°C +50°C, ИК-подсветка до 25 м, видимая подсветка до 10м, встроенный микрофон, PoE. Функции аналитики: Детекция людей, захват лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 3800 | 3800
IP камеры 4 Мегапикселя
Купольные уличные 4 МП
| УТ000126055 | IP-402 FPM (2.8) 1 |  | Уличная купольная камера 4Мр, 1/2.8" CMOS, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 4 Мп (18 к/с), 1920x1080 (25к/с), облако Xmeye, IPEYE, -45°C +50°C, ИК-подсветка до 25 м, видимая подсветка до 10м, PoE, встроенный микрофон, металл/пластик Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области). | 4500 | 4500
| УТ000123434 | IP-402 FPA (2.8) 1 |  | Купольная уличная камера 4 Мр, 1/2.8’’ CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 4 MP (18 к/с), H.265/H.265+/H.265X (H.264)/JPEG, -45°C +50°C, облако XMeye, подсветка до 25 м (18 SMD-ИК диодов), POE, линейный аудиовход, корпус - металлический, герметичный. Функции аналитики: Детекция лица**, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 6600 | 6600
| УТ000126188 | IP-402 VPA (2.8-12) 1 |  | Купольная уличная камера 4 MP, 1/2.8" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, 4 Мр (18 к/с), 1920x1080 (25 к/с), вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм, угол обзора 35-110°, подсветка до 30 м (24 SMD-ИК диода), линейный аудиовход формата RCA, PoE, - 45°C +50°C, облако XMeye, корпус - металлический, герметичный. Функции аналитики*: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области). * Полноценно функционирует с IP-видеорегистраторами на платформе XM | 9790 | 9790
| код | Цилиндрические уличные 4 МП
| УТ000129058 | IP-403 FPM (2.8) 1 |  | Цилиндрическая уличная камера 4Мр, 1/2.8" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+ (скриншоты JPEG), фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 4 Мп (20 к/с), 1920x1080 (25к/с), облако XMeye, IPEYE, -45°C +50°C, ИК-подсветка до 25 м, видимая подсветка до 10м, PoE, встроенный микрофон. Функции аналитики: Захват лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области). | 4300 | 4300
| УТ000144061 | IP-403 FPMm (2.8) 1 |  | Цилиндрическая уличная камера 4 Мр, 1/2.8" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 85°, 4 MP(18 к/с), облако XMeye, -45°C +50°C, подсветка до 35 м (4 ИК-диода с линзами ), PoЕ, встроенный микрофон. Функции аналитики: Захват лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 5100 | 5100
| УТ000126190 | IP-403 VPA (2.8-12) 1 |  | Цилиндрическая уличная камера 4 MP, 1/2.9" CMOS, H.265/H.265+/H.265X (H.264), вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм, угол обзора 95°-24.5°, 4 MP (18 к/с), 1920x1080 (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8 ИК-диодов с линзами), PoE, облако Xmeye. Функции аналитики: Определение лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) * Полноценно функционирует с IP-видеорегистраторами на платформе XM | 10769 | 10769
Поворотные 4 МП
| УТ000132957 | IP-PT408 |  | Поворотная IP видеокамера c разрешением 4 MP. Оснащена слотом для карт памяти micro SD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, микрофоном и динамиком для организации двусторонней связи. Обзор 330° и наклон 90° позволяет организовать панорамное наблюдение. Простота настройки и доступ к камерам из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом XMEYE, ICSEE, XMEYE PRO. | 4500 | 4500
IP камеры 5 Мегапиксилей
Купольные внутренние 5 МП
| УТ000085148 | IP-501 FPA (2.8) 1 |  | Купольная внутренняя камера 5 MP, 1/2.7" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 5М (20 к/с), - 10°C +50°C, подсветка до 25 м (18 ИК-диодов SMD), PoE, линейный аудиовход формата RCA, облако XMeye. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) **Полноценно функционирует с IP-видеорегистраторами на платформе XM | 4560 | 4560
| УТ000159118 | IP-501 FPM (2.8) 1 |  | Купольная внутренняя камера 5Mр, 1/2.7" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 5М (20 к/с), - 10°C +50°C, подсветка до 25 м (18 ИК-диодов SMD), PoE, встроенный микрофон, облако XMeye. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 4560 | 4560
| УТ000107761 | IP-501 FPA (2.8) 2 |  | Купольная внутренняя камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 6М (20 к/с), 5М (20 к/с); 4М (25 к/с); 1080P (25 к/с), - 10°C +50°C, подсветка до 25 м (18 ИК-диодов SMD), PoE, линейный аудиовход формата RCA, облако XMeye. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 8690 | 8690
| УТ000097918 | IP-501 VPA (2.8-12) 2 |  | Купольная внутренняя камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264, H.264+, Н.265, Н.265+, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 85°-25°. 5М (20 к/с), -10°C +50°C, подсветка до 20 м (15 ИК-диодов), PoE, линейный аудиовход формата RCA, облако XMeye. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 12089 | 12089
Купольные уличные 5 МП
| УТ000123432 | IP-502 FPM (2.8) 1 |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.8" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 5М (20к/с), - 45°C +50°C, подсветка до 25 м (2 ИК-диода), PoE, встроенный микрофон, облако XMeye, корпус металл+пластик. Функции аналитики: Детекция людей/лица**, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 5000 | 5000
| УТ000135194 | IP-502 FPM (2.8) 2V в наличии в июне 2026 |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.265/H.265+, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 5 MP (25 к/с), 1920x1080 (25 к/с), облако VideoLink, -45°C +50°C, подсветка до 30 м (2 ИК-диода с линзами), встроенный микрофон, WDR 120дБ, Поддержка облачного сервиса VideoLink, IPEye, корпус металлический герметичный. | 8600 | 8600
| УТ000130898 | IP-502 FPM (2.8) 2V SD в наличии в июне 2026 |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.265/H.265+, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 5 MP (25 к/с), 1920x1080 (25 к/с), облако VideoLink, -45°C +50°C, подсветка до 30 м (4 ИК диода с линзами), Встроенный микрофон, Поддержка SD-карты до 256 Гб, WDR 120дБ, Поддержка облачного сервиса VideoLink, IPEye, корпус металлический герметичный. | 9300 | 9300
| УТ000085145 | IP-502 FPA (2.8) 2 |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 6М (20 к/с), 5М (20 к/с); 4М (25 к/с); 1080P (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 25 м (18 ИК-диодов SMD), PoE, облако XMeye, линейный аудиовход, корпус металлический герметичный. Функции аналитики: Детекция лица, детекция транспорта, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 8400 | 8400
| УТ000130900 | IP-502 FPM (1.8) 2V |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.265/H.265+, фиксированный объектив 1,8 мм, угол обзора 170°, 5 MP (25 к/с), 1920x1080 (25 к/с), облако VideoLink, -45°C +50°C, подсветка до 15 м (2 ИК диода с линзами), Встроенный микрофон, WDR 120дБ, Поддержка облачного сервиса IPEye. Корпус металлический герметичный. | 10650 | 10650
| УТ000097926 | IP-502 VPA (2.8-12) 2 |  | Уличная купольная камера 2 MP, 1/2.8" CMOS IMX335 Starvis, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, 5М (25 к/с), вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм, угол обзора 35-110°, подсветка до 30 м (24 SMD-ИК диода), линейный аудиовход формата RCA, PoE, - 45°C +50°C, облако XMeye, корпус металлический герметичный. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 13200 | 13200
| УТ000097922 | IP-502 VPA (2.8-12) 2 IK10 |  | Уличная купольная камера 5Мр, 1/2.8" CMOS IMX335 Starvis, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, 5М (25 к/с), вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм, угол обзора 35-110°, подсветка до 30 м (30 ИК-диодов), линейный аудиовход формата RCA, PoE, - 45°C +50°C, облако XMeye. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 12100 | 12100
| УТ000134334 | IP-502 VPA (5X) 2V SD Alm |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.8'' Sony Starvis IMX335 CMOS + GK7205V300, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 MP (25 к/с), объектив 2,7-13,5 мм моторизованный с автофокусом, -45°C +50°C, подсветка до 40 м (3-ИК диода с линзами), линейный аудиовход, PoE, облако Videolink, Поддержка SD-карты до 256 Гб, тревожный вх./вых., Поддержка облачного сервиса IPEye | 17100 | 17100
Цилиндрические уличные 5 МП
| УТ000123437 | IP-503 FPM (2.8) 1 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8", H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 5 MP (15 к/с); -45°C +50°C, подсветка до 25 м (4 планарных ИК-диода), встроенный микрофон, PoE, облако XMeye, металл + пластик. Функции аналитики: Детекция людей, захват лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 5000 | 5000
| УТ000144062 | IP-503 FPMm (2.8) 1 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.7" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, 5 MP (20 к/с), - 45°C +50°C, подсветка до 30 м (4 ИК-диода с линзами), встроенный микрофон, PoE, облако XMeye. Функции аналитики: Детекция лица*, детекция транспорта, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 6490 | 6490
| УТ000114217 | P-503 FMSW (2.8) 1 SD AI |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.7’’ CMOS, 5 MP (15 к/с), H.265X(H.264), фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, подсветка до 25 м (4 планарных диода), поддержка SD-карты (256 Гб), встроенный микрофон и динамик, Wi-Fi до 200 м, облако XMEYE. металлический герметичный корпус. | 8800 | 8800
| УТ000137770 | IP-503 FPM (2.8) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 5Mр, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 5М (25 к/с), -45°C +50°C, встроенный микрофон, PoE, облако Xmeye, IPEYE, -45°C +50°C, ИК-подсветка до 30 м, видимая подсветка до 10м. Функции аналитики: Детекция лица*, детекция транспорта*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 8100 | 8100
| УТ000135195 | IP-503 FPM (2.8) 2V |  | Уличная цилиндрическая камера 5 Мп, 1/2.8'' Sony Starvis IMX335, 5 MP (25 к/с), 4 MP (30 к/с), 2 MP (30 к/с), H.264/H.265/H.265+, объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, видимая подсветка до 30 м (2 ИК-диода с линзами), -45°С +50°С, встроенный микрофон, PoE, облако VideoLink, WDR 120дБ, Поддержка облачного сервиса IPEye, металлический герметичный корпус. | 8100 | 8100
| УТ000130899 | IP-503 FPM (2.8) 2V SD |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis, H.264/H.265/H.265+, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, 5 MP (25 к/с), 1920x1080 (25 к/с), облако VideoLink, -45°C +50°C, подсветка до 30 м (2 ИК диода с линзами), Встроенный микрофон, поддержка SD-карты до 256 Гб, Поддержка облачного сервиса IPEye, металлический герметичный корпус. | 8900 | 8900
| УТ000097929 | IP-503 VP (2.8-12) 1 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8’’ CMOS, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 110°-30°, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 MP (25 к/с), 4 Мп (20 к/с), 2 Мп (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8 ИК-диодов с линзами), PoE, металлический герметичный корпус. Функции аналитики: Определение лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 12980 | 12980
| УТ000097930 | IP-503 VP (2.8-12) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony IMX335 Starvis, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 90° -23°, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 MP (25 к/с), 4 MP (25 к/с), 2 MP (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8 ИК-диодов с линзами), PoE, металлический герметичный корпус. Функции аналитики: Детекция лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области) | 13750 | 13750
| УТ000138881 | IP-503 VPA (5X) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8'' Sony Starvis IMX335 CMOS, вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм с автофокусом, угол обзора 90° -22°, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 MP (20 к/с), 4 MP (25 к/с), 2 MP (25 к/с), -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8 ИК-диодов с линзами), PoE, металлический герметичный корпус. Функции аналитики: Определение лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области). | 15730 | 15730
УТ000141258 |  | IP-503 VPM (5X) 2V |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8'' Sony Starvis IMX335 CMOS + GK7205V300, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 MP (25 к/с), объектив 2,7-13,5мм моторизованный с автофокусом, -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8-ИК диодов с линзами), линейный аудиовход, PoE, облако Videolink, Поддержка облачного сервиса IPEye, металлический герметичный корпус. | 13500 | 13500
| УТ000130903 | IP-503 VPA (5X) 2V SD Alm в наличии в июне 2026 |  | Цилиндрическая уличная камера 5Мр, 1/2.8'' Sony Starvis IMX335 CMOS + GK7205V300, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 Мп (25 к/с), объектив 2,7-13,5мм моторизованный с автофокусом, -45°C +50°C, подсветка до 60 м (8-ИК диодов с линзами), линейный аудиовход, PoE, облако Videolink, Поддержка SD-карты до 256 Гб, тревожный вх./вых., Поддержка облачного сервиса IPEye, металлический герметичный корпус. | 17100 | 17100
| УТ000135397 | IP-503 VPA (10X) 2 |  | Цилиндрическая уличная камера 5 MP, 1/2.8'' Sony Starvis IMX335 CMOS + GK7205V300, H.265/H.265+/H.265X (H.264) (скриншоты JPEG), 5 MP (20 к/с), объектив 5 - 50 мм моторизованный с автофокусом, угол обзора 17°-50°, -45°C +50°C, подсветка до 60 м (4 ИК диода с линзами), линейный аудиовход, PoE, облако Xmeye. Функции аналитики: Определение лица*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области), металлический герметичный корпус. | 26950 | 26950
Поворотные 5 МП
| УТ000085160 | IP-507 PTZP (20X) 2 AI |  | Поворотная уличная камера 5 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony Starvis IMX335 Starvis, варифокальный моторизованный объектив 4.6-92 мм со встроенным автофокусом, 20-кратное оптическое увеличение, угол обзора 3-55,5°, 5 MP, (20 к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+ (скриншоты JPEG), -45°C +50°C, подсветка до 150 м (6 ИК-диодов + 2 лазерных диода), Встроенный микрофон, динамик, 230 предустановок, POE, поддержка SD-карты (256 Гб). Облачный сервис IPEYE.Приложение IVS365. Протоколы HikVision, XM, металлический герметичный корпус. Функции аналитики: Детекция людей, Автосопровождение движущегося объекта на расстоянии 5-45 м и скоростью 3-12км/ч | 42500 | 42500
| УТ000113125 | IP-507 PTZP (25X) 2 AI |  | Поворотная уличная камера 5 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony Starvis IMX335 Starvis, варифокальный моторизованный объектив 5.3-130 мм со встроенным автофокусом, 25-кратное оптическое увеличение, угол обзора 1,9-46.2°, 5 MP (20 к/с), H.265/H.264/JPEG, -45°C +50°C, подсветка до 150 м (6 ИК-диодов + 2 лазерных диода), 220 предустановок, встроенный микрофон, динамик, слот под SD-карту (256 Гб), POE, облако IPEYE. Приложение IVS365. Протоколы HikVision, XM, металлический герметичный корпус. Функции аналитики: Детекция людей, Автосопровождение движущегося объекта на расстоянии 5-45 м и скоростью 3-12 км/ч | 62000 | 62000
IP камеры 8 Мегапиксилей
Купольные внутренние 8 МП
УТ000150576 | УТ000136582 | IP-801 VPM (2.7-13.5) 2V |  | Купольная внутренняя камера 8 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX415 Starvis, H.264/H.265/H.265+, вариофакальный объектив 2,7-13,5 мм, угол обзора 100°~25°, 8 MP (3840x2160) до 20к/с;- 10°C +50°C, подсветка до 20 м (30 ИК-диодов), встроенный микрофон, PoE, облако VideoLink, корпус - полимерный пластик. | 16500 | 16500
Купольные уличные 8 МП
УТ000146631 | УТ000136582 | IP-802 FPM (2.8) 2V |  | Уличная купольная камера 8 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX415 Starvis, 8 MP (3840х2160) до 20 к/с, 5 MP, 4 MP, 3 Мп до 30 к/с, 1080P/720P до 60 к/с, H.264/H.265/H.265+, объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, подсветка до 30 м , -45°С +50°С, встроенный микрофон, PoE, облако VideoLink, металлический герметичный корпус. | 10800 | 10800
Цилиндрические уличные 8 МП
УТ000133224 | УТ000133224 | IP-803 FPM (2.8) 2V |  | Уличная цилиндрическая камера 8 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX415 Starvis, 8 MP (3840х2160) до 20 к/с, 5 MP, 4 MP, 3 MP до 30 к/с, 1080P/720P до 60 к/с, H.264/H.265/H.265+, объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, подсветка до 30 м , -45°С +50°С, встроенный микрофон, PoE, облако VideoLink, металлический герметичный корпус. | 11000 | 11000
УТ000150575 | УТ000133224 | IP-803 VPM (5X) 2V |  | Уличная цилиндрическая камера 8 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX415 Starvis, H.264/H.265/H.265+, вариофакальный объектив 2,7-13,5 мм моторизированный с автофокусом, угол обзора 100°~25°, 8 MP (3840x2160) до 20к/с; -45°C +50°C, подсветка до 50 м (8 ИК-диодов с линзами), встроенный микрофон, PoE, облако VideoLink, металлический герметичный корпус. | 19800 | 19800

## AHD-Видеокамеры
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
AHD Камеры 2 Мегапикселя
код | Купольные внутренние 2 МП
УТ000085143 | CMF-201 F (2.8) 1 |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, 1/3" CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 85°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, - 10°C +50°C, подсветка до 20 м (18 SMD ИК-диодов) | 2299 | 2299
УТ000084931 | CMF-201 F (2.8) 2 |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95° ,AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, -10°C +50°C, подсветка до 25 м (18 SMD-диодов) | 5016 | 5016
УТ000097886 | CMF-201 V (2.8-12) 1 |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, 1/2.8’’ CMOS, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 35-101°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, - 10°C +50°C, подсветка до 20 м (24 ИК-диода) | 4895 | 4895
УТ000103445 | CMF-201 V (2.8-12) 2 |  | Купольная внутренняя камера 2 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 35-101°, AHD/TVI/CVI 1920 x 1080p, CVBS 960 x 576, - 10°C +50°C, подсветка до 20 м (24 ИК-диода) | 6820 | 6820
Купольные уличные 2 МП
УТ000085163 | CMF-202 F (2.8) 1 |  | Купольная уличная камера 2 MP, 1/3" CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 85°, AHD(XVI)/TVI/CVI 1920x1080, CVBS 960x576, - 45°C +50°C, подсветка до 25 м (2 ИК-диода), корпус - полимерный пластик | 3443 | 3443
УТ000084932 | CMF-202 F (2.8) 2 |  | Купольная уличная камера 2 MP, 1/2,8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, -45°C +50°C, подсветка до 25 м (18 SMD-ИК диодов) | 5060 | 5060
УТ000097892 | CMF-202 V (2.8-12) 1 |  | Купольная уличная камера 2 MP, 1/3" CMOS, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 36-90°, AHD/TVI/CVI 1920 x 1080p, CVBS 960 x 576p, -45°C +50°C, подсветка до 30 м (24 SMD-ИК-диода) | 6325 | 6325
УТ000097893 | CMF-202 V (2.8-12) 2 |  | Купольная уличная камера 2 MP, 1/2.8" CMOS Sony IMX307 Starvis, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 36-90°, AHD/TVI/CVI 1920 x 1080p, CVBS 960 x 576p, -45°C +50°C, подсветка до 30 м (24 SMD-ИК-диода) | 8195 | 8195
Цилиндрические уличные 2 МП
УТ000085165 | CMF-203 F (2.8) 1 |  | Уличная цилиндрическая камера 2 MP, 1/3" CMOS, объектив 2,8 мм, угол обзора 85°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, CVBS 960x576, -45°C +50°C, подсветка до 30м (4 ИК-диода с линзами), корпус металл+пластик | 2750 | 2750
УТ000084933 | CMF-203 F (2.8) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 2 MP, 1/2,8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, - 45°C +50°C, подсветка до 25 м (4 ИК-диода) | 5280 | 5280
УТ000085166 | CMF-203 V (2.8-12) 1 |  | Уличная цилиндрическая камера 2 MP, 1/2.8’’, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 35-101°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, -45°C +50°C, подсветка до 50 м (8 ИК-диодов с линзами), аппаратный WDR 120дБ, металлический корпус | 6820 | 6820
УТ000085167 | CMF-203 V (2.8-12) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 2 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony IMX307 Starvis, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 35-101°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, -45°C +50°C, подсветка до 50 м (8 ИК-диодов с линзами), металлический корпус | 9460 | 9460
AHD Камеры 5 Мегапикселей
код | Купольные внутренние 5 МП
УТ000097889 | CMF-501 V (2.8-12) 1 |  | Купольная внутренняя камера 5 MP, 1/2.7’’ CMOS, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 35-101°, AHD/TVI/CVI 1920x1080, 1280х720, CVBS 960x576, - 10°C +50°C, подсветка до 20 м (24 ИК-диода) | 6765 | 6765
УТ000068011 | CMF-501 V (2.8-12) 2 |  | Купольная внутренняя камера 5 MP, 1/2.8’’ CMOS Sony, 0,001 Люкс, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора, подсветка до 20 м (24 ИК-диода), коаксиальное управление. | 7689 | 7689
Купольные уличные 5 МП
УТ000085422 | CMF-502 F (2.8) 1 |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2.5" CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 85°, AHD(XVI)/TVI/CVI/CVBS, 2592 х 1944 (5 Мп), -45°C +50°C, подсветка до 25 м (24 ИК-диода) | 4895 | 4895
УТ000097910 | CMF-502 V (2.8-12) 2 IK10 |  | Уличная купольная камера 5 MP, 1/2,8’’ CMOS Sony IMX335, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора AHD/TVI/CVI 36-90°, CVBS 34-82°, AHD/TVI/CVI/CVBS, 2592х1944 (5 Мп), -45°C +50°C, подсветка до 30 м (30 ИК-диодов) | 8745 | 8745
Цилиндрические уличные 5 МП
УТ000085427 | CMF-503 F (2.8) 1 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2.8’’ CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, AHD(XVI)/TVI/CVI/CVBS, 2592х1944 (5 Мп), -45°C +50°C, подсветка до 25 м (4 планарных ИК-диода), полимерный пластиковый корпус | 4290 | 4290
УТ000085428 | CMF-503 F (2.8) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2,8’’ CMOS Sony IMX335 Starvis, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 90°, AHD/TVI/CVI/CVBS, 2592х1944 (5 Мп), -45°C +50°C, подсветка до 30 м (4 ИК-диода), металлический герметичный корпус | 5500 | 5500
УТ000085429 | CMF-503 V (2.8-12) 2 |  | Уличная цилиндрическая камера 5 MP, 1/2,8’’ CMOS Sony IMX335 Starvis, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, угол обзора 21-95°, AHD/TVI/CVI/CVBS, 2592 x 1944 (5 Мп), -45°C +50°C, подсветка до 50 м (8 ИК-диодов с линзами) | 10120 | 10120

## Блоки питания
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
Блоки питания
код | Нерезервированные
УТ000104094 | PS-12 1A |  | Блок питания 12В 1А, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу | 399 | 399
УТ000017147 | PS-12 2A |  | Блок питания 12В 2А, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу | 600 | 600
УТ000145274 | PS-12 2A WP |  | Влагозащищенный блок питания 12В 2А, герметичный, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу | 1313 | 1313
УТ000026458 | PS-12 3A |  | Блок питания 12В 3А, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу, сетевой кабель в комплекте | 980 | 980
УТ000017148 | PS-12 5A |  | Блок питания 12В 5A, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу, сетевой кабель в комплекте | 1500 | 1500
УТ000017149 | PS-12 5A/4 |  | Блок питания 12В 5A с 4 выходами под винт, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу, возможность регулировки выходного напряжения DC 12В ~ 15В, сетевой кабель в комплекте | 2709 | 2709
УТ000023702 | PS-12 10A Compact |  | Блок питания 10A с 1 выходом под винт, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу, возможность регулировки выходного напряжения DC 12В ~ 14В, активное охлаждение. | 3000 | 3000
УТ000101567 | PS-52 2.3А |  | Блок питания 52В 2,3A для NVR с PoE, защиты: от КЗ, от перенапряжения по входу и выходу, сетевой кабель в комплекте | 1890 | 1890
УТ000076477 | PS-1215 Mini |  | Для домофонов. Входное напряжение переменное от 100 до 242 В, частота 50 Гц; постоянное выходное напряжение 12,2±0,3В; номинальный выходной ток 1,5А; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 1005 | 1005
УТ000076478 | PS-1410 Mini |  | Блок питания для домофонов. Входное напряжение переменное от 100 до 242 В, частота 50 Гц; постоянное выходное напряжение 13,8 - 14,1В; номинальный выходной ток 1А; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 1015 | 1015
Н0000061583 | PS-1220 |  | Входное напряжение переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц; постоянное выходное напряжение 12.0 - 13В; номинальный выходной ток 2,0А; максимальный кратковременный выходной ток (не более 5 мин) 3,5А; защиты: АКБ от глубокого разряда, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 1295 | 1295
Н0000061582 | PS-1220 Mini |  | Входное напряжение переменное от 100 до 242 В, частота 50 Гц; постоянное выходное напряжение 12,2В+/-0,3В; номинальный выходной ток 2А; защиты: от глубокого разряда, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 1122 | 1122
Н0000061584 | PS-1230 |  | Входное напряжение переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц; постоянное выходное напряжение 12 - 14,0В; номинальный выходной ток 3А; максимальный выходной кратковременный ток (не более 5 минут) 4,5А; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 1530 | 1530
УТ000076479 | PS-1230 DIN |  | Входное напряжение переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц; постоянное выходное напряжение 11.5 - 14В; номинальный выходной ток 3А; максимальный выходной кратковременный ток (не более 5 минут) 4,5А; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 2050 | 2050
Н0000061585 | PS-1250 |  | Входное напряжение переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц; максимальный выходной ток 5А; максимальный выходной кратковременный (не более 5 минут) ток 7А; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 2152 | 2152
Резервированные
УТ000076481 | PS-1220 RP-7 |  | Номинальный выходной ток не более 2А; максимальный выходной ток 2,5А; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 2121 | 2121
УТ000076482 | PS-1230 RP-7 |  | Номинальный выходной ток не более 3А; максимальный выходной ток 3,5А; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 2264 | 2264
Н0000061586 | PS-1220 RM-7 |  | Номинальный выходной ток не более 2А; максимальный выходной ток 3,5А; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 2377 | 2377
УТ000067760 | PS-12 6А/8 RM-7 PROTECT |  | Блок питания 12В 6А с 8 выходами под винт; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: АКБ от глубокого разряда, от переполюсовки при подключении АКБ, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В, электронная защита АКБ от КЗ (без плавкого предохранителя); автоматическое распределение тока заряда АКБ в зависимости от тока нагрузки; дополнительный фильтр помех в сеть 220В | 5406 | 5406
Н0000061587 | PS-1230 RM-7 |  | Номинальный выходной ток не более 3А; максимальный выходной ток 3,5А; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В | 2601 | 2601
Н0000061589 | PS-1230 RM-7 PROTECT |  | Номинальный выходной ток не более 3А; максимальный выходной ток 3,5А; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: АКБ от глубокого разряда, от переполюсовки при подключении АКБ, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В, электронная защита АКБ от КЗ (без плавкого предохранителя); автоматическое распределение тока заряда АКБ в зависимости от тока нагрузки; дополнительный фильтр помех в сеть 220В | 2835 | 2835
Н0000061590 | PS-1250 RM-7 PROTECT |  | Номинальный выходной ток не более 5А; максимальный выходной ток 7А; резервное электропитание АКБ 7А*ч; защиты: АКБ от глубокого разряда, от переполюсовки при подключении АКБ, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В, электронная защита АКБ от КЗ (без плавкого предохранителя); автоматическое распределение тока заряда АКБ в зависимости от тока нагрузки; дополнительный фильтр помех в сеть 220В | 4539 | 4539
Н0000062826 | PS-1250 RM-17 PROTECT |  | Номинальный выходной ток не более 5A; максимальный выходной ток 5,5А; резервное электропитание АКБ 17А·ч, 2x12А·ч либо 2x7А·ч.; защиты: АКБ от глубокого разряда, от переполюсовки при подключении АКБ, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В, электронная защита АКБ от КЗ (без плавкого предохранителя); автоматическое распределение тока заряда АКБ в зависимости от тока нагрузки; дополнительный фильтр помех в сеть 220В | 5865 | 5865
Н0000061592 | PS-1280 RM-7/2 PROTECT |  | Номинальный выходной ток не более 8А; максимальный выходной ток 8,3А; резервное электропитание АКБ 2x7А*ч; защиты: АКБ от глубокого разряда, от переполюсовки при подключении АКБ, от КЗ, от перегрузки по току, от перегрева, потребителя от перенапряжения, от перенапряжения по входу и выходу, потребителя от импульсов до 4000 В; электронная защита АКБ от КЗ (без плавкого предохранителя), АКБ от короткого разряда на клеммах; автоматическое распределение тока заряда АКБ в зависимости от тока нагрузки; дополнительный фильтр помех в сеть 220В | 6344 | 6344

## Сетевое оборудование
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
код | Сетевое оборудование
УТ000063629 | PoE-удлинитель |  | Пассивное устройство для увеличения дальности передачи данных и питания по сети Ethernet до IP-видеокамер по кабелю витой пары. 1 вх. на 2 вых. | 2020 | 2020
УТ000105033 | PoE-удлинитель (30Вт) 1/3 |  | Активное устройство для увеличения дальности передачи данных и питания по сети Ethernet до IP-видеокамер по кабелю витой пары. RJ-45 вх. - 1, RJ-45 вых. - 3(активные) | 1500 | 1500
УТ000087622 | PoE-инжектор (пассивный) |  | 10/100M, IEEE802.3af/at, 30Вт пассивный выход: RJ-45 (РоЕ) DC 48V, вход: RJ-45; AC 100-240V встроенный блок питания | 1336 | 1336
УТ000129535 | PoE-инжектор (пассивный) (S) |  | 10/100M, IEEE802.3af/at, 30Вт пассивный выход: RJ-45 (РоЕ) DC 48V, вход: RJ-45; AC 100-240V встроенный блок питания | 1660 | 1660
Н0000040461 | PoE-сплиттер |  | Поддержка PoE-стандартов IEEE 802.3af, мощность не более 12Вт, Скорость передачи данных не менее 10/100 Мбит/с), питание PoE, не менее 1 порта RJ-45 (PoE) вх., не менее 1 порта RJ-45 (Ethernet) вых., DC5.5мм (штекер) вых. 12V (1A), совместим с оборудованием стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. | 620 | 620
Активные PoE-коммутаторы AKSILIUM
УТ000065803 | SP-6/P4 Lite |  | Неуправляемый активный 6-портовый PoE-коммутатор, 4 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 4); 2 х 10/100 Мб/с с Uplink RJ45 (порты 5 - 6), бюджет PoE до 60Вт, мощность на порт 30 Вт (макс.) | 2200 | 2200
УТ000129525 | SP-6/P4 Lite (S) |  | Неуправляемый активный 6-портовый PoE-коммутатор, 4 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 4); 2 х 10/100 Мб/с с Uplink RJ45 (порты 5 - 6), бюджет PoE до 75Вт, мощность на порт 15 Вт (макс.), ССTV Extend, VLAN | 2888 | 2888
УТ000134819 | SP-10/P8 |  | Неуправляемый активный 10-портовый PoE-коммутатор, 8 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 8); 2 х 10/100 Мб/с с Uplink RJ45 (порты 9 - 10); бюджет PoE до 120 Вт, мощность на порт 15 Вт (макс.) ССTV Extend, VLAN | 6100 | 6100
УТ000141143 | SPG-10/P8 Smart |  | Активный 10-портовый PoE-коммутатор с управляемыми функциями, 8 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 8) 2 х 10/100/1000 Мб/с Uplink RJ45 (порты LAN1 - LAN2); бюджет POE 120 Вт, мощность на порт 30 Вт (макс.), приложение Amitres IOT, функции: веб-интерфейс, настройка VLAN, перезапуск PoE порта (AI Watchdog и вручную), авто-определение дальности линии (Port Extension), STP, Storm control, LLDP, DHCP snooping, настройка MAC. | 4600 | 4600
УТ000150307 | SPG-8/P8G-2 Smart |  | Активный 8-портовый PoE-коммутатор с управляемыми функциями, 8 х 10/100/1000 Мб/с PoE RJ45 (порты 1-8), 2 х 1 Гб SFP (порт 9-10); бюджет PoE до 120 Вт, мощность на порт 30 Вт (макс.), приложение Amitres IOT, функции: веб-интерфейс, настройка VLAN, перезапуск PoE порта (AI Watchdog и вручную), авто-определение дальности линии (Port Extension), STP, Storm control, LLDP, DHCP snooping, настройка MAC. | 7000 | 7000
УТ000147846 | SPG-18/P16-1 Smart |  | Активный 18-портовый PoE-коммутатор с управляемыми функциями, 16 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1-16); 2 х 10/100/1000 Мб/с RJ45(порты LAN1 - LAN2), 1 Гб SFP, бюджет PoE до 240 Вт, мощность на порт 30 Вт (макс.) приложение Amitres IOT, функции: Веб-интерфейс, подержка Cloud управления, настройка VLAN, перезапуск PoE порта(AI Watchdog и вручную), авто-определение дальности линии(Port Extension), Storm control, DHCP snooping. | 11900 | 11900
УТ000141149 | SPG-26/P24G-2 Smart |  | Активный 26-портовый PoE-коммутатор с управляемыми функциями, 24 х 10/100/1000 Мб/с PoE RJ45 (порты 1-24); 2 х 10/100/1000 Мб/с Uplink RJ45 (порты LAN1 и LAN2); 2 х 1 Гб SFP (порты SFP1 и SFP2); бюджет POE 360 Вт, мощность на порт 30 Вт (макс.), приложение Amitres IOT, функции: веб-интерфейс, настройка VLAN, перезапуск PoE порта (AI Watchdog и вручную), авто-определение дальности линии (Port Extension), STP, Storm control, LLDP, DHCP snooping, настройка MAC | 23100 | 23100
Уличные активные PoE-коммутаторы AKSILIUM
УТ000101393 | SP-6/P4 WP Lite |  | Неуправляемый активный всепогодный 6-портовый PoE-коммутатор, 4 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 4); 2 х 10/100 Мб/с с Uplink RJ45 (порты 5 - 6), бюджет PoE до 75Вт, мощность на порт 15 Вт (макс.), ССTV Extend, VLAN | 6100 | 6100
УТ000145818 | SPG-10/P8 Smart WP |  | Активный всепогодный 10-портовый PoE-коммутатор с управляемыми функциями, 6 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 6); 2 х 10/100/1000 Мб/с PoE RJ45 (порты 7 - 8); 2 х 10/100/1000 Мб/с Uplink RJ45 (порты LAN1 - LAN2); 1 Гб SFP(порт SFP); бюджет POE 120 Вт, мощность на порт 30 Вт (макс.), приложение Amitres IOT, функции: веб-интерфейс, настройка VLAN, перезапуск PoE порта (AI Watchdog и вручную), авто-определение дальности линии (Port Extension), STP, Storm control, LLDP, DHCP snooping, настройка MAC. | 9800 | 9800

## Прочее оборудование
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
код | Прочее оборудование
Н0000070715 | Приемопередатчик TR (компл. 2 шт.) |  | Приемопередатчик для передачи видеосигналадо до 1080Р, в комплекте 2 шт (блистер). Дальность передачи AHD/CVBS/CVI - до 250 м, TVI - до 200 м | 353 | 353
Н0000068852 | MIC-01 |  | Полоса частот 20 - 20 Кгц, сопротивление нагрузке 1 кОм, дальность приема до 5 м, подключение трехпроводное, -10+45°С, DC12В 10мA | 443.4974 | 443.4974
УТ000080787 | MIC-05 |  | Потолочный активный микрофон с пластиковом корпусе-полусфере, с шумоподавлением, дальность до 10 м, длина линии до 3 000 м, всепогодный | 816 | 816
УТ000028009 | Разветвитель 1-5 |  | Разветвитель питания DC 12В на 5 устройств (5 штекеров) | 158.1 | 158.1
Н0000061760 | Разветвитель 1-8 |  | Разветвитель питания DC 12В на 8 устройств (8 штекеров) | 316.2 | 316.2
Н0000037461 | Разъем BNC с пружиной под винт |  | Разъем BNC под винт с пружиной | 44.88 | 44.88
УТ000029951 | Разъем BNC с клеммной колодкой |  | Разъем BNC под винт с пружиной | 42.84 | 42.84
УТ000017142 | Разъем T2-RCA |  | Разъем штекер RCA с клеммной колодкой | 38.76 | 38.76
Н0000072846 | Разъем питания Connector-12 вольт (папа) |  | Разъем питания DC 12В штекер ("папа") | 29 | 29
Н0000070714 | Разъем питания Connector-12 вольт (мама) |  | Разъем питания DC 12В гнездо ("мама") | 30 | 30
УТ000140183 | Монтажная коробка JB Lite (Black) |  | Диэлектрическая монтажная коробка для крепления уличных фиксированных камер весом до 1 кг, скрытого монтажа коммуникаций и защиты кабельных соединений от климатических воздействий. | 482.46 | 482.46
УТ000080789 | Монтажная коробка JB Lite |  | Диэлектрическая монтажная коробка для крепления уличных фиксированных камер весом до 1 кг, скрытого монтажа коммуникаций и защиты кабельных соединений от климатических воздействий. | 482.46 | 482.46
УТ000097696 | Монтажная коробка JB Lite 2 |  | Диэлектрическая монтажная коробка для крепления уличных фиксированных камер весом до 1 кг, скрытого монтажа коммуникаций и защиты кабельных соединений от климатических воздействий. | 785.4 | 785.4
УТ000140185 | Монтажная коробка JB Lite 3 (Black) |  | Диэлектрическая монтажная коробка для крепления уличных фиксированных камер весом до 1.5 кг, скрытого монтажа коммуникаций и защиты кабельных соединений от климатических воздействий. | 583.44 | 583.44
УТ000110864 | Монтажная коробка JB Lite 3 |  | Диэлектрическая монтажная коробка для крепления уличных фиксированных камер весом до 1.5 кг, скрытого монтажа коммуникаций и защиты кабельных соединений от климатических воздействий. | 583.44 | 583.44
УТ000144055 | Монтажный кронштейн JB Lite 4 |  | Монтажный кронштейн для крепления видеокамер, пластик, нагрузка 1,5 кг, размеры 186х140х96 мм, IP65 | 779.28 | 779.28
УТ000077146 | Кронштейн на столб S-1 |  | Универсальный кронштейн для крепления одной видеокамеры на столб, материал – оцинкованная сталь. | 2311.32 | 2311.32
УТ000135233 | Кронштейн универсальный N-1 |  | Универсальный кронштейн для крепления одной видеокамеры на угол и на столб, материал – нержавеющая сталь. | 1514.7 | 1514.7
УТ000135234 | Кронштейн универсальный N-2 |  | Универсальный кронштейн для крепления одной видеокамеры на угол и на столб, материал – нержавеющая сталь. | 2917.2 | 2917.2

## СКУД
| Модель | Изображение | Характеристики | Ваша цена | Розничная цена
код | Система контроля и управления доступом
Контроллеры и считыватели
УТ000151772 | Контроллер C-TMWg (SI) без корпуса |  | Протокол подключаемого считывателя TM (Dallas Touch Memory, iButton 1-wire) или Wiegand 26, Кол-во пользователей 900 карт/ключей ТМ, 2 мастер-карты в комплекте, -45 + 60˚С, Питание DC 12 В | 1440 | 1440
УТ000151774 | Контроллер кодонаборный со считывателем CRMK-E (SI) |  | Кодонаборный контроллер со встроенным считывателем, Материал корпуса - Металл, Кол-во пользователей 2 000, Режимы работы: пароль, карта, пароль + карта Wiegand 26, Питание DC 12 В, -45 + 60˚С, IP68 | 5650 | 5650
УТ000151775 | Контроллер сетевой CN-1 (S) без корпуса |  | Однодверный контроллер 1 дверь, вход и выход по карте, либо вход по карте, выход по кнопке, -40 + 70˚С, Питание 12 В, 4-7А, Формат считывателя (Wiegand 26 (Motorola, HID, EM, Mifare и др.), до 20 000 пользователей, 100 000 событий, 2 считывателя в системе | 8100 | 8100
УТ000151773 | Контроллер со считывателем CRP-E (SI) |  | Автономный контроллер в пластиковом корпусе со встроенным считывателем, Материал корпуса - пластик, Кол-во пользователей 10 000 карт/ ключей ТМ, Тип контактов NO, NC, COM, реле,1 вход для кнопки выхода, -40 + 70˚С, IP66 | 4220 | 4220
УТ000151771 | Считыватель RM-EMH (S) |  | Считыватель Em-Marine/Mifare/HID Wiegand 26, Питание 9 - 24В, IP66, -40 + 70˚С Материал корпуса - металл | 5920 | 5920
УТ000151768 | Считыватель RP-E (F) черный |  | Считыватель Em-Marine Wiegand 26/34, Питание 10 - 24В, IP-56, -40 + 70˚С Материал корпуса - пластик | 1720 | 1720
УТ000151769 | Считыватель RP-E (S) черный |  | Считыватель Em-Marine Wiegand 26/34, Питание 9 - 12В, IP66, -40 + 70˚С Материал корпуса - пластик | 1430 | 1430
УТ000151770 | Считыватель RP-M (F) черный |  | Считыватель Mifare Wiegand 26/34, Питание 10 - 24В, IP-56, -40 + 70˚С Материал корпуса - пластик | 1940 | 1940
Кнопки выхода
УТ000042316 | EX-101P |  | Кнопка выхода накладная, пластиковая, предназначена для работы в СКУД или других слаботочных системах, коммутируемое напряжение до 36В постоянного тока, коммутируемый ток 3А, НО/НЗ, размеры 76 х 23 х 14мм, цвет лицевой панели белый | 135 | 135
УТ000042321 | EX-101SPL (black) |  | Кнопка выхода накладная сенсорная пластиковая, с подсветкой, НО/НЗ, габаритные размеры 86x50x20 мм, цвет черный | 850 | 850
УТ000042321 | EX-101SPL (white) |  | Кнопка выхода накладная сенсорная пластиковая, с подсветкой, НО/НЗ, габаритные размеры 86x50x20 мм, цвет белый | 850 | 850
УТ000042318 | EX-101M |  | Кнопка выхода накладная, металлическая, НО, габаритные размеры 83х32х25 мм, цвет серебро | 650 | 650
УТ000143515 | EX-201IM |  | Бесконтактная инфракрасная кнопка выхода с 2-цветной подсветкой. Цвет: серый/черный | 910 | 910
УТ000042319 | EX-101ML |  | Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой, НО/НЗ, габаритные размеры 83х32х25 мм, цвет серебро | 780 | 780
УТ000143514 | EX-101IM |  | Бесконтактная инфракрасная кнопка выхода с 2-цветной подсветкой в антивандальном корпусе. Изменяемое время выхода до 30 сек. Цвет: серый | 2050 | 2050
УТ000158059 | EX-101IPL в наличии в июне 2026 |  | Бесконтактная инфракрасная кнопка выхода с 2-цветной подсветкой в пластиковом корпусе. Цвет: черный | 1250 | 1250
ДОМОФОНИЯ
Мониторы
Аналоговые
УТ000099336 | MAF-071 (White) (B) |  | 7" TFT LCD, разрешение экрана 800х480, с поддержкой формата CVBS, управление замками панелей. Механические кнопки, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, до 4-х мониторов в системе. Питание: 220/12В, Габариты: 175x130x20 мм. | 8300 | 8300
Мультиформатные
УТ000105833 | MMF-272 (White) (B) |  | 7" TFT LCD, разрешение экрана 1024*600, с поддержкой форматов AHD/TVI/CVI 1080р/720p/CVBS (PAL/NTSC), управление замками панелей, дополнительный канал управления воротами. Сенсорные кнопки, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер, до 6-ти мониторов в системе. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание: 220/12В, Габариты: 185x125x24 | 11350 | 11350
УТ000105834 | MMF-273 (White) (B) |  | 7" TFT LCD, разрешение экрана 1024*600, с поддержкой форматов AHD/TVI/CVI 1080р/720p/CVBS (PAL/NTSC), управление замками панелей, дополнительный канал управления воротами. Сенсорный экран, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер, до 6-ти мониторов в системе. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание: 220/12В, Габариты: 246х120х20мм. Цвет - белый. | 18360 | 18360
УТ000119430 | MMF-273 (White) WIFI (B) |  | 7" TFT LCD, разрешение экрана 1024*600, с поддержкой форматов AHD/TVI/CVI 1080р/720p/CVBS (PAL/NTSC), управление замками панелей, дополнительный канал управления воротами. Сенсорный экран, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер, до 6-ти мониторов в системе. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание: 220/12В, Габариты: 246х120х20мм. Цвет - белый. Поддержка приложения Tuya Smart и Smart Life: прием вызова от вызывной панели монитора (при наличии доступа к сети), управление замком открытия двери, просмотр видео с вызывной панели монитора. | 15900 | 15900
IP
УТ000133006 | IP-273 (Black) |  | 7" IPC LCD, разрешение экрана 1024*600, Видеокодек H.264/H.265, управление замками панелей, дополнительный канал управления воротами. Сенсорный экран, hands free. Подключение 4 вызывные панели, 4 видеокамеры, 6 мониторов в системе. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание: DC 12B-15В, PoE IEEE 802.3af, TuyaSmart/SmartLife, 2.4G WiFi | 14280 | 14280
Комплекты
Аналоговые
УТ000129378 | MAF-071 Lite + CVBS-1 |  | 7" TFT LCD, разрешение экрана 800х480, с поддержкой формата CVBS, управление замком панели. Сенсорные кнопки, hands free. CVBS-1 Bronze Подключение:1 вызывная панель, 1 видеокамера в системе. Питание: 220/12В, Габариты: 180x125x25 мм. | 10700 | 10700
Мультиформатные
УТ000129379 | MMF-271 + AHD-1 |  | Монитор видеодомофона 7" TFT LCD, разрешение экрана 800*480, с поддержкой форматов AHD/TVI/CVI 1080р/720p/CVBS (PAL/NTSC), управление замками панелей, дополнительный канал управления воротами. Механические кнопки, hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер, до 4-х мониторов в системе. Питание: 100 - 240В или 14,5В, Габариты: 175x130x24 Антивандальная вызывная панель видеодомофона. Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p AHD - 720p CVBS. Угол обзора - 90°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65, IK10. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ). Уголок и козырек входят в комплект поставки. Материал корпуса - металл, цвет - бронза. | 16626 | 16626
Вызывные панели
Аналоговые
УТ000070370 | CVBS-1 Bronze (1000TVL) |  | Антивандальная вызывная панель видеодомофона. Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p AHD - 720p CVBS. Угол обзора - 70°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65, IK10. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. ИК-подсветка не видима глазу человека. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ). Уголок и козырек входят в комплект поставки. Материал корпуса - металл, цвет - бронзовый. | 5538.6 | 5538.6
AHD/CVBS
УТ000052130 | AHD-1 Bronze (1080P) |  | Антивандальная вызывная панель видеодомофона. Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p AHD - 720p CVBS. Угол обзора - 70°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65, IK10. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. ИК-подсветка не видима глазу человека. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ). Уголок и козырек входят в комплект поставки. Материал корпуса - металл, цвет - бронзовый. | 5350 | 5350
УТ000122713 | AHD-2 Silver (1080P) 2 |  | Вызывная панель 2Mp для цветного AHD видеодомофона. Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p AHD - 720p CVBS. Угол обзора - 100°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. ИК-подсветка не видима глазу человека. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ). Уголок и крепежные элементы входят в комплект. Материал корпуса - металл, цвет - серебряный. Габариты 133х48х21 мм. | 7100 | 7100
УТ000122712 | AHD-2 Silver (1080P) 2 |  | Вызывная панель 2Mp для цветного AHD видеодомофона. Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p AHD - 720p CVBS. Угол обзора - 100°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. ИК-подсветка не видима глазу человека. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ). Уголок и крепежные элементы входят в комплект. Материал корпуса - металл, цвет - черный. Габариты 133х48х21 мм. | 7100 | 7100
УТ000119428 | AHD-2 Black (1080P) MF |  | Вызывная панель 2Mp для цветного AHD видеодомофона со встроенным контроллером Mifare (до 200 карт, 2 шт в комплекте). Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p AHD - 720p CVBS. Угол обзора - 100°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона.Полная группа контактов реле управления замком (НО). Уголок, козырёк и крепежные элементы входят в комплект. Материал корпуса - металл, цвет - черный. Габариты 133х48х21 мм. | 7200 | 7200
IP
УТ000133007 | IP-3 |  | Вызывная панель 2Mp для цветного IP видеодомофона со встроенным контроллером Mifare (до 200 карт, 2 шт в комплекте). Видеомодуль панели имеет возможность переключения форматов 1080p. Угол обзора - 150°. Рабочая температура -40 +60° C. Класс защиты - IP65. Дуплекс. | 12903 | 12903
Аудиодомофоны
УТ000149241 | ADP-01 (White) |  | Беспроводной аудиодомофон, работающий на частоте 433 МГц, дистанция до 100 м, литиевый аккумулятор 18650, 1200 мАч, 38 рингтонов, индикатор заряда, IP55, удаленное открытие двери. Комплектация: внутренняя панель - 1 шт, вызывная панель - 1 шт, док станция - 1 шт, козырёк - 1 шт, устройство открытия двери - 1 шт, набор креплений - 1 шт, 18650 аккумуляторы - 2 шт, кабель USB type-C -1 шт. | 8568 | 8568
Доводчики
УТ000115654 | DC-35 |  | Дверной доводчик для дверей до 45 кг с морозостойким маслом | 1836 | 1836
УТ000115655 | DC-45 |  | Дверной доводчик для дверей до 65 кг с морозостойким маслом | 2244 | 2244
Замки электромагнитные и аксессуары
УТ000115648 | EML-180 |  | Замок электромагнитный, сила удержания 180кг. Монтажный уголок 180L приобретается отдельно! | 2300 | 2300
УТ000115649 | 180L |  | Уголок для электромагнитного замка EML-180 | 1234.2 | 1234.2
УТ000130067 | 180M |  | Уголок для электромагнитного замка EML-180 с регулировкой вылета замка | 707 | 707
УТ000142097 | EML-180 с уголком |  | Замок электромагнитный, сила удержания 180кг. Монтажный уголок 180L в коплекте! | 3000 | 3000
УТ000115650 | EML-300 |  | Замок электромагнитный, сила удержания 300кг. Монтажный уголок 300L приобретается отдельно! | 3500 | 3500
УТ000115651 | 300L |  | Уголок для электромагнитного замка EML-300 | 1224 | 1224
УТ000130065 | 300M |  | Уголок для электромагнитного замка EML-300 с регулировкой вылета замка | 950 | 950
УТ000147474 | EML-300 с уголком |  | Замок электромагнитный, сила удержания 300кг. Монтажный уголок 300L в комплекте! | 4050 | 4050
УТ000115652 | EML-500 |  | Замок электромагнитный, сила удержания 500кг. Монтажный уголок 500L приобретается отдельно! | 8466 | 8466
УТ000146344 | EZ500 с уголком |  | Замок электромагнитный, сила удержания 500кг. Монтажный уголок 500L в комплекте! | 10098 | 10098
УТ000115653 | 500L |  | Уголок для электромагнитного замка EML-500 | 2244 | 2244
УТ000130068 | 500M |  | Уголок для электромагнитного замка EML-500 с регулировкой вылета замка | 2187.9 | 2187.9
Идентификаторы
УТ000143458 | Брелок Em-Marine (без номеров, синий) |  | Брелок Em-Marine, только чтение, без номеров, синий, чип EM4168 | 20 | 20
УТ000142695 | Брелок Em-Marine (с номерами, синий) |  | Брелок Em-Marine, только чтение, с номерами, синий, чип EM4168 | 21 | 21
УТ000142694 | Брелок Mifare (без номеров, синий) |  | Брелок Mifare 1К, только чтение, без номеров, синий | 19 | 19
УТ000143459 | Брелок Mifare Ultra (без номеров, синий) |  | Брелок Mifare Ultra, только чтение, без номеров, синий | 25 | 25
УТ000147458 | Брелок Mifare Ultra Light (без номеров, синий) |  | Брелок Mifare Ultra Light, только чтение, с номерами, синий | 25 | 25
УТ000158058 | Брелок Mifare (с номерами, синий) |  | Брелок Mifare 1К, только чтение, с номерами, синий | 22 | 22
УТ000142693 | Карта Em-Marine толстая (с номерами) |  | Карта Em-Marine толстая, только чтение, с прорезью, с номерами, чип EM4168 | 28 | 28
УТ000142690 | Карта Em-Marine тонкая (без номеров) |  | Карта Em-Marine тонкая, только чтение, без прорези, без номеров, чип EM4168 | 21 | 21
УТ000142691 | Карта Em-Marine тонкая (с номерами) |  | Карта Em-Marine тонкая, только чтение, без прорези, с номерами, чип EM4168 | 24 | 24
УТ000142692 | Карта Mifare толстая (без номеров) |  | Карта Mifare 1К толстая, только чтение, с прорезью, без номеров | 38 | 38
УТ000143457 | Карта Mifare толстая (с номерами) |  | Карта Mifare 1К толстая, только чтение, с прорезью, с номерами | 28 | 28
УТ000142689 | Карта Mifare тонкая (без номеров) |  | Карта Mifare 1К тонкая, только чтение, без прорези, без номеров | 25 | 25
УТ000142752 | Ключи TM 1990 (черный) |  | Карта Mifare 1К тонкая, только чтение, без прорези, без номеров | 56 | 56

## list (hidden)
Код в 1С | Номенклатура в 1С | РЦ
УТ000085143 | AKSILIUM Камера CMF-201 F (2.8) 1 (СБОРКА) | 2299
УТ000084931 | AKSILIUM Камера CMF-201 F (2.8) 2 (СБОРКА) | 5016
УТ000097886 | AKSILIUM Камера CMF-201 V (2.8-12) 1 (СБОРКА) | 4895
УТ000103445 | AKSILIUM Камера CMF-201 V (2.8-12) 2 (СБОРКА) | 6820
УТ000085163 | AKSILIUM Камера CMF-202 F (2.8) 1 | 3443
УТ000084932 | AKSILIUM Камера CMF-202 F (2.8) 2 (СБОРКА) | 5060
УТ000097892 | AKSILIUM Камера CMF-202 V (2.8-12) 1 (СБОРКА) | 6325
УТ000097893 | AKSILIUM Камера CMF-202 V (2.8-12) 2 (СБОРКА) | 8195
УТ000085165 | AKSILIUM Камера CMF-203 F (2.8) 1 | 2750
УТ000084933 | AKSILIUM Камера CMF-203 F (2.8) 2 | 5280
УТ000084933 | AKSILIUM Камера CMF-203 F (2.8) 2 | 5280
УТ000085166 | AKSILIUM Камера CMF-203 V (2.8-12) 1 (СБОРКА) | 6820
УТ000085167 | AKSILIUM Камера CMF-203 V (2.8-12) 2 (СБОРКА) | 9460
УТ000097889 | AKSILIUM Камера CMF-501 V (2.8-12) 1 (СБОРКА) | 6765
УТ000068011 | AKSILIUM Камера CMF-501 V (2.8-12) 2 (СБОРКА) | 7689
УТ000085422 | AKSILIUM Камера CMF-502 F (2.8) 1 (СБОРКА) | 4895
УТ000097910 | AKSILIUM Камера CMF-502 V (2.8-12) 2 IK10 (СБОРКА) | 8745
УТ000085427 | AKSILIUM Камера CMF-503 F (2.8) 1 | 4290
УТ000085428 | AKSILIUM Камера CMF-503 F (2.8) 2 | 5500
УТ000085429 | AKSILIUM Камера CMF-503 V (2.8-12) 2 (СБОРКА) | 10120
УТ000103381 | AKSILIUM Регистратор HVR-0405 (аудио 1вх., 1вых.) | 9460
УТ000030435 | AKSILIUM Регистратор HVR-0405 | 11605
УТ000144059 | AKSILIUM Регистратор HVR-0805Np | 9400
УТ000085153 | AKSILIUM Регистратор HVR-1605N AI | 17700
УТ000034320 | AKSILIUM Регистратор HVR-1605 AI | 29800
УТ000123429 | AKSILIUM Регистратор NVR-1/10 (10-4K) AI | 6700
УТ000146626 | AKSILIUM Регистратор NVR-1/10 (4P) | 9990
УТ000093644 | AKSILIUM Регистратор NVR-1/16 (16-4K) AI | 8850
УТ000072790 | AKSILIUM Регистратор NVR-1/16 (8P) AI | 17050
УТ000146627 | AKSILIUM Регистратор NVR-1/36 | 17100
УТ000146628 | AKSILIUM Регистратор NVR-2/36 | 19500
УТ000147842 | AKSILIUM Регистратор NVR-4/36 | 40000
УТ000129042 | AKSILIUM Регистратор NVR-8/64 (64-4K) | 95000
УТ000085146 | AKSILIUM Камера IP-201 FPA (2.8) 2 | 7810
УТ000085148 | AKSILIUM Камера IP-501 FPA (2.8) 1 AI | 4560
УТ000107761 | AKSILIUM Камера IP-501 FPA (2.8) 2 AI (СБОРКА) | 8690
УТ000159118 | AKSILIUM Камера IP-501 FPM (2.8) 1 | 4560
УТ000146629 | AKSILIUM Камера IP-202 FPM (3.6) 1H (ВНУТРЕННЯЯ) | 2926
УТ000153866 | AKSILIUM Камера IP-202 FPM (2.8) 1H (ВНУТРЕННЯЯ) (СБОРКА) | 2926
УТ000085150 | AKSILIUM Камера IP-202 FPA (2.8) 2 AI | 8400
УТ000085150 | AKSILIUM Камера IP-202 FPA (2.8) 2 AI | 8400
УТ000123431 | AKSILIUM Камера IP-302 FPM (2.8) 1 AI (металл+пластик) | 3800
УТ000130893 | AKSILIUM Камера IP-302 FPM (2.8) 1V | 4800
УТ000123434 | AKSILIUM Камера IP-402 FPA (2.8) 1 AI | 6600
УТ000126055 | AKSILIUM Камера IP-402 FPM (2.8) 1 AI (металл + пластик) | 4500
УТ000123432 | AKSILIUM Камера IP-502 FPM (2.8) 1 AI (металл + пластик) | 5000
УТ000135194 | AKSILIUM Камера IP-502 FPM (2.8) 2V | 8600
УТ000130898 | AKSILIUM Камера IP-502 FPM (2.8) 2V SD | 9300
УТ000085145 | AKSILIUM Камера IP-502 FPA (2.8) 2 | 8400
УТ000130900 | AKSILIUM Камера IP-502 FPM (1.8) 2V | 10650
УТ000146630 | AKSILIUM Камера IP-203 FPM (3.6) 1H | 3190
УТ000153867 | AKSILIUM Камера IP-203 FPM (2.8) 1H (СБОРКА) | 3190
УТ000085151 | AKSILIUM Камера IP-203 FP (2.8) 2 AI | 8030
УТ000123436 | AKSILIUM Камера IP-303 FPM (2.8) 1 AI (металл + пластик) | 3800
УТ000129058 | AKSILIUM Камера IP-403 FPM (2.8) 1 AI (металл + пластик) | 4300
УТ000144061 | AKSILIUM Камера IP-403 FPMm (2.8) 1 | 5100
УТ000123437 | AKSILIUM Камера IP-503 FPM (2.8) 1 AI (металл + пластик) | 5000
УТ000144062 | AKSILIUM Камера IP-503 FPMm (2.8) 1 | 6490
УТ000114217 | AKSILIUM Камера IP-503 FMSW (2.8) 1 SD AI | 8800
УТ000137770 | AKSILIUM Камера IP-503 FPM (2.8) 2 | 8100
УТ000135195 | AKSILIUM Камера IP-503 FPM (2.8) 2V | 8100
УТ000130899 | AKSILIUM Камера IP-503 FPM (2.8) 2V SD | 8900
УТ000150576 | AKSILIUM Камера IP-801 VPM (2.7-13.5) 2V | 16500
УТ000146631 | AKSILIUM Камера IP-802 FPM (2.8) 2V | 10800
УТ000133224 | AKSILIUM Камера IP-803 FPM (2.8) 2V | 11000
УТ000150575 | AKSILIUM Камера IP-803 VPM (5X) 2V | 19800
УТ000097916 | AKSILIUM Камера IP-201 VPA (2.8-12) 2 AI (СБОРКА) | 10010
УТ000097918 | AKSILIUM Камера IP-501 VPA (2.8-12) 2 AI (СБОРКА) | 12089
УТ000126188 | AKSILIUM Камера IP-402 VPA (2.8-12) 1 AI (СБОРКА) | 9790
УТ000097926 | AKSILIUM Камера IP-502 VPA (2.8-12) 2 AI (СБОРКА) | 13200
УТ000097922 | AKSILIUM Камера IP-502 VPA (2.8-12) 2 AI IK10 (СБОРКА) | 12100
УТ000134334 | AKSILIUM Камера IP-502 VPA (5X) 2V SD Alm | 17100
УТ000103568 | AKSILIUM Камера IP-203 VP (2.8-12) 2 AI (СБОРКА) | 11770
УТ000126190 | AKSILIUM Камера IP-403 VPA (2.8-12) 1 AI (СБОРКА) | 10769
УТ000097929 | AKSILIUM Камера IP-503 VP (2.8-12) 1 AI (СБОРКА) | 12980
УТ000097930 | AKSILIUM Камера IP-503 VP (2.8-12) 2 AI (СБОРКА) | 13750
УТ000138881 | AKSILIUM Камера IP-503 VPA (5X) 2 | 15730
УТ000141258 | AKSILIUM Камера IP-503 VPM (5X) 2V | 13500
УТ000130903 | AKSILIUM Камера IP-503 VPA (5X) 2V SD Alm | 17100
УТ000135397 | AKSILIUM Камера IP-503 VPA (10X) 2 | 26950
УТ000085160 | AKSILIUM Камера IP-507 PTZP (20X) 2 AI | 42500
УТ000113125 | AKSILIUM Камера IP-507 PTZP (25X) 2 AI | 62000
УТ000147844 | AKSILIUM Камера IP-206 | 2640
УТ000132958 | AKSILIUM Камера IP-PT206 | 3450
УТ000132957 | AKSILIUM Камера IP-PT408 | 4500
УТ000065803 | AKSILIUM Коммутатор SP-6/P4 Lite | 2200
УТ000129525 | AKSILIUM Коммутатор SP-6/P4 Lite (S) | 2888
УТ000134819 | AKSILIUM Коммутатор SP-10/P8 (пер.) | 6100
УТ000141143 | AKSILIUM Коммутатор SPG-10/P8 Smart | 4600
УТ000150307 | AKSILIUM Коммутатор SPG-8/P8G-2 Smart | 7000
УТ000147846 | AKSILIUM Коммутатор SPG-18/P16-1 Smart | 11900
УТ000141149 | AKSILIUM Коммутатор SPG-26/P24G-2 Smart | 23100
УТ000101393 | AKSILIUM Коммутатор SP-6/P4 WP Lite (СБОРКА) | 6100
Н0000040461 | AKSILIUM PoE-сплиттер | 620
УТ000063629 | AKSILIUM PoE-удлинитель | 2020
УТ000105033 | AKSILIUM PoE-удлинитель (30Вт) 1/3 | 1500
УТ000087622 | AKSILIUM PoE-инжектор (пассивный) | 1336
УТ000129535 | AKSILIUM PoE-инжектор (пассивный) (S) | 1660
Н0000070715 | AKSILIUM Приемопередатчик TR (компл. 2 шт.) | 353
УТ000029951 | AKSILIUM Разъем BNC c клеммной колодкой | 42.84
Н0000037461 | AKSILIUM Разъем BNC с пружиной под винт | 44.88
Н0000070714 | AKSILIUM Разъем питания Connector-12 вольт (мама) | 30
Н0000072846 | AKSILIUM Разъем питания Connector-12 вольт (папа) | 29
УТ000017142 | AKSILIUM Разъем T2-RCA ( под винт, "папа") | 38.76
УТ000028009 | AKSILIUM Разветвитель 1-5 | 158.1
Н0000061760 | AKSILIUM Разветвитель 1-8 | 316.2
УТ000140183 | AKSILIUM монтажная коробка для камер JB Lite (Black) | 482.46
УТ000080789 | AKSILIUM монтажная коробка для камер JB Lite (универсальная) | 482.46
УТ000097696 | AKSILIUM монтажная коробка для камер JB Lite 2 (универсальная) | 785.4
УТ000140185 | AKSILIUM монтажная коробка для камер JB Lite 3 (Black) | 583.44
УТ000110864 | AKSILIUM монтажная коробка для камер JB Lite 3 (универсальная) | 583.44
Н0000068852 | AKSILIUM Микрофон MIC-01 | 443.4974
УТ000080787 | AKSILIUM Микрофон MIC-05 | 816
УТ000144055 | AKSILIUM монтажный кронштейн для камер JB Lite 4 (универсальный) | 779.28
УТ000077146 | AKSILIUM Кронштейн на столб S-1 | 2311.32
УТ000135233 | AKSILIUM Кронштейн универсальный N-1 | 1514.7
УТ000135234 | AKSILIUM Кронштейн универсальный N-2 | 2917.2
УТ000104094 | AKSILIUM Блок питания PS-12 1A | 399
УТ000023702 | AKSILIUM Блок питания PS-12 10A Compact | 3000
УТ000017147 | AKSILIUM Блок питания PS-12 2A | 600
УТ000145274 | AKSILIUM Блок питания PS-12 2A WP | 1313
УТ000026458 | AKSILIUM Блок питания PS-12 3A | 980
УТ000017148 | AKSILIUM Блок питания PS-12 5A | 1500
УТ000017149 | AKSILIUM Блок питания PS-12 5A/4 | 2709
УТ000101567 | AKSILIUM Блок питания PS-52 2.3A (для NVR с PoE) | 1890
УТ000067760 | AKSILIUM Блок питания PS-12 6A/8 RM-7 PROТЕСТ (ИВЭПР-1260А-V8) | 5406
УТ000076477 | AKSILIUM Блок питания PS-1215 Mini | 1005
Н0000061583 | AKSILIUM Блок питания PS-1220 | 1295
Н0000061582 | AKSILIUM Блок питания PS-1220 Mini | 1122
Н0000061586 | AKSILIUM Блок питания PS-1220 RM-7 | 2377
УТ000076481 | AKSILIUM Блок питания PS-1220 RP-7 | 2121
Н0000061584 | AKSILIUM Блок питания PS-1230 | 1530
УТ000076479 | AKSILIUM Блок питания PS-1230 DIN | 2050
Н0000061587 | AKSILIUM Блок питания PS-1230 RM-7 | 2601
Н0000061589 | AKSILIUM Блок питания PS-1230 RM-7 PRO (PROTECT) | 2835
УТ000076482 | AKSILIUM Блок питания PS-1230 RP-7 | 2264
Н0000061585 | AKSILIUM Блок питания PS-1250 | 2152
Н0000062826 | AKSILIUM Блок питания PS-1250 RM-17 PRO (PROTECT) | 5865
Н0000061590 | AKSILIUM Блок питания PS-1250 RM-7 PRO (PROTECT) | 4539
Н0000061592 | AKSILIUM Блок питания PS-1280 RM-7/2 PRO (PROTECT) | 6344
УТ000076478 | AKSILIUM Блок питания PS-1410 Mini (для домофонов) | 1015
УТ000042316 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101P | 135
УТ000042318 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101M | 650
УТ000042319 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101ML | 780
УТ000158059 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101IPL | 1250
УТ000042321 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101SPL | 850
УТ000143517 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101SPL (white) | 850
УТ000143514 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-101IM | 2050
УТ000143515 | AKSILIUM Кнопка выхода EX-201IM | 910
УТ000099336 | AKSILIUM Монитор MAF-071 (White) (B) | 8300
УТ000105833 | AKSILIUM Монитор MMF-272 (White) (B) | 11350
УТ000105834 | AKSILIUM Монитор MMF-273 (White) (B) | 18360
УТ000119430 | AKSILIUM Монитор MMF-273 (White) WIFI (B) | 15900
УТ000052130 | AKSILIUM Вызывная панель AHD-1 Bronze (1080P) | 5350
УТ000129378 | AKSILIUM Комплект видеодомофона MAF-071 Lite + CVBS-1 | 10700
УТ000129379 | AKSILIUM Комплект видеодомофона MMF-271 + AHD-1 | 16626
УТ000133006 | AKSILIUM Монитор IP-273 (Black) | 14280
УТ000133007 | AKSILIUM Вызывная панель IP-3 | 12903
УТ000122712 | AKSILIUM Вызывная панель AHD-2 Black (1080P) (B) | 7100
УТ000122713 | AKSILIUM Вызывная панель AHD-2 Silver (1080P) (B) | 7100
УТ000119428 | AKSILIUM Вызывная панель AHD-2 Black (1080P) MF | 7200
УТ000115654 | AKSILIUM Дверной доводчик DC-35 | 1836
УТ000115655 | AKSILIUM Дверной доводчик DC-45 | 2244
УТ000115649 | AKSILIUM Уголок для электромагнитного замка 180L | 1234.2
УТ000130067 | AKSILIUM Уголок для электромагнитного замка 180M | 707
УТ000115651 | AKSILIUM Уголок для электромагнитного замка 300L | 1224
УТ000115653 | AKSILIUM Уголок для электромагнитного замка 500L | 2244
УТ000130068 | AKSILIUM Уголок для электромагнитного замка 500M | 2187.9
УТ000115648 | AKSILIUM Электромагнитный замок EML-180 | 2300
УТ000115650 | AKSILIUM Электромагнитный замок EML-300 | 3500
УТ000115652 | AKSILIUM Электромагнитный замок EML-500 | 8466
УТ000142097 | AKSILIUM Электромагнитный замок EML-180 с уголком | 3000
УТ000147474 | AKSILIUM Электромагнитный замок EML-300 с уголком | 4050
УТ000130065 | AKSILIUM Уголок для электромагнитного замка 300M | 950
УТ000146344 | AKSILIUM Электромагнитный замок EZ500 с уголком | 10098
УТ000145818 | AKSILIUM Коммутатор SPG-10/P8 Smart WP (СБОРКА) | 9800
УТ000070370 | AKSILIUM Вызывная панель CVBS-1 Bronze (1000TVL) | 5538.6
УТ000104094 | AKSILIUM Блок питания PS-12 1A | 399
УТ000143458 | AKSILIUM Брелок Em-Marine (без номеров, синий) | 20
УТ000142695 | AKSILIUM Брелок Em-Marine (с номерами, синий) | 21
УТ000142694 | AKSILIUM Брелок Mifare (без номеров, синий) | 19
УТ000143459 | AKSILIUM Брелок Mifare Ultra (без номеров, синий) | 25
УТ000147458 | AKSILIUM Брелок Mifare Ultra Light (без номеров, синий) | 25
УТ000158058 | AKSILIUM Брелок Mifare (с номерами, синий) | 22
УТ000142693 | AKSILIUM Карта Em-Marine толстая (с номерами) | 28
УТ000142690 | AKSILIUM Карта Em-Marine тонкая (без номеров) | 21
УТ000142691 | AKSILIUM Карта Em-Marine тонкая (с номерами) | 24
УТ000142692 | AKSILIUM Карта Mifare толстая (без номеров) | 38
УТ000143457 | AKSILIUM Карта Mifare толстая (с номерами) | 28
УТ000142689 | AKSILIUM Карта Mifare тонкая (без номеров) | 25
УТ000142752 | AKSILIUM Ключи TM 1990 (черный) | 56
УТ000149241 | AKSILIUM Беспроводной аудиодомофон ADP-01 (White) | 8568
УТ000151772 | AKSILIUM Контроллер C-TMWg (SI) без корпуса | 1440
УТ000151774 | AKSILIUM Контроллер кодонаборный со считывателем CRMK-E (SI) | 5650
УТ000151775 | AKSILIUM Контроллер сетевой CN-1 (S) без корпуса | 8100
УТ000151773 | AKSILIUM Контроллер со считывателем CRP-E (SI) | 4220
УТ000151771 | AKSILIUM Считыватель RM-EMH (S) | 5920
УТ000151768 | AKSILIUM Считыватель RP-E (F) черный | 1720
УТ000151769 | AKSILIUM Считыватель RP-E (S) черный | 1430
УТ000151770 | AKSILIUM Считыватель RP-M (F) черный | 1940